## sealey_example
Subject | Pulse oximeter | Saturation monitor | Average | Difference | Bias | SD (Bias) | Lower LOA | Upper LOA
1 | 100 | 99.7 | 99.85 | 0.3 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
2 | 100 | 99.8 | 99.9 | 0.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
3 | 99 | 99.1 | 99.05 | -0.1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
4 | 99 | 99.7 | 99.35 | -0.7 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
5 | 99 | 98.5 | 98.75 | 0.5 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
6 | 98 | 97.2 | 97.6 | 0.8 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
7 | 98 | 98 | 98 | 0 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
8 | 99 | 98.1 | 98.55 | 0.9 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
9 | 94 | 94.6 | 94.3 | -0.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
10 | 96 | 97.1 | 96.55 | -1.1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
11 | 97 | 97.3 | 97.15 | -0.3 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
12 | 95 | 95.7 | 95.35 | -0.7 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
13 | 96 | 98.2 | 97.1 | -2.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
14 | 72 | 70.9 | 71.45 | 1.1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
15 | 98 | 96.8 | 97.4 | 1.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
16 | 85 | 83.8 | 84.4 | 1.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
17 | 98 | 97.7 | 97.85 | 0.3 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
18 | 98 | 99.2 | 98.6 | -1.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
19 | 93 | 93.7 | 93.35 | -0.7 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
20 | 93 | 92 | 92.5 | 1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
21 | 96 | 94.7 | 95.35 | 1.3 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
22 | 80 | 82.3 | 81.15 | -2.3 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
23 | 97 | 96 | 96.5 | 1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
24 | 93 | 94.3 | 93.65 | -1.3 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
25 | 99 | 98.9 | 98.95 | 0.1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
26 | 99 | 98.8 | 98.9 | 0.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
27 | 95 | 96.6 | 95.8 | -1.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
28 | 97 | 96.3 | 96.65 | 0.7 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
29 | 97 | 96.8 | 96.9 | 0.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
30 | 99 | 98.7 | 98.85 | 0.3 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
31 | 93 | 93.9 | 93.45 | -0.9 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
32 | 96 | 96.8 | 96.4 | -0.8 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
33 | 98 | 98.6 | 98.3 | -0.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
34 | 99 | 98.6 | 98.8 | 0.4 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
35 | 94 | 94.6 | 94.3 | -0.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
36 | 90 | 91.2 | 90.6 | -1.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
37 | 89 | 90 | 89.5 | -1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
38 | 94 | 92.6 | 93.3 | 1.4 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
39 | 95 | 96.9 | 95.95 | -1.9 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
40 | 75 | 72.5 | 73.75 | 2.5 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
41 | 81 | 83.1 | 82.05 | -2.1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
42 | 82 | 82.6 | 82.3 | -0.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
43 | 82 | 83.6 | 82.8 | -1.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
44 | 81 | 83.2 | 82.1 | -2.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
45 | 83 | 84.5 | 83.75 | -1.5 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
46 | 81 | 82.6 | 81.8 | -1.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
47 | 83 | 84.9 | 83.95 | -1.9 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
48 | 82 | 82.3 | 82.15 | -0.3 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
49 | 84 | 84.5 | 84.25 | -0.5 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
50 | 93 | 94.6 | 93.8 | -1.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
51 | 89 | 91 | 90 | -2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
52 | 87 | 88.4 | 87.7 | -1.4 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
53 | 89 | 91.2 | 90.1 | -2.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
54 | 88 | 90.1 | 89.05 | -2.1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
55 | 87 | 85.6 | 86.3 | 1.4 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
56 | 87 | 85.5 | 86.25 | 1.5 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
57 | 86 | 84.8 | 85.4 | 1.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
58 | 87 | 87.8 | 87.4 | -0.8 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
59 | 89 | 90.5 | 89.75 | -1.5 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
60 | 89 | 90.8 | 89.9 | -1.8 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
61 | 89 | 88.1 | 88.55 | 0.9 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
62 | 88 | 90 | 89 | -2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
63 | 70 | 71.8 | 70.9 | -1.8 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
64 | 72 | 72.1 | 72.05 | -0.1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
65 | 72 | 73.5 | 72.75 | -1.5 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
66 | 77 | 75.2 | 76.1 | 1.8 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
67 | 75 | 75.2 | 75.1 | -0.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
68 | 74 | 75 | 74.5 | -1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
69 | 74 | 75.6 | 74.8 | -1.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
70 | 78 | 77 | 77.5 | 1 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
71 | 77 | 77.6 | 77.3 | -0.6 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608
72 | 76 | 74.8 | 75.4 | 1.2 | -0.4125 | 1.2109 | -2.7858 | 1.9608